| SPECTRU | STANDARD | - Quick | Virospray |
| --- | --- | --- | --- |
| Bactericid | EN 13727 | DA | DA |
|  | EN 14561 | NU | DA |
|  | EN 1276 | DA | DA |
|  | EN 13697 | DA | DA |
|  | EN 17387 | NU | DA |
|  | EN 16615 | NU | DA |
| Levuricid | EN 1650 | DA | DA |
|  | EN 13624 | DA | DA |
|  | EN 14562 | NU | DA |
|  | EN 17387 | NU | DA |
|  | EN 16615 | NU | DA |
| Fungicid | EN 1650 | DA | DA |
|  | EN 13697 | DA | DA |
|  | EN 13624 | DA | DA |
|  | EN 17387 | NU | DA |
|  | EN 14562 | NU | DA |
| Virucid | EN 14476 Adenovirus Murine Norovirus | DA | DA |
|  | EN 14476 Poliovirus | NU | DA |
|  | EN 16777 | NU | DA |
| Tuberculocid | EN 14348 | DA | DA |
|  | EN 14563 | NU | DA |
| Micobactericid | EN 14348 | DA | DA |
|  | EN 14563 | NU | DA |
| Sporicid | EN 17126 | NU | DA |
|  | EN 13704 | NU | DA |